## 表格1
供应部物资计划标书 | [8 empty] | 2025-10-27 |  | 标书编号
计划类型 | 计划单号 | 序号 | 物资编码 | 提报单位 | 物资名称 | 规格型号 | 技术要求 | 技术要求及备注 | 计量 | 数量 | 班组 | 验货人 | 报价 | 供应商
项目计划 | J251024007 | 1 | 3001120275 | 资源利用分公司 | jc-屏蔽电缆 | RVVP 6*1.5 | 阳谷 距离最长卷扬机配140米其余卷扬机递减8米；现场控制柜至配电室单机配备150米 收货地址：资源公司 收货人贾光阳 18663482991 | 国标过检 | 米 | 700 | 热焖池升级改造工程 | 王文
项目计划 | J251024007 | 2 | 3001120276 | 资源利用分公司 | jc-屏蔽电缆 | RVVP 10*1.5 | 阳谷 距离最长卷扬机配140米其余卷扬机递减8米；现场控制柜至配电室单机配备150米 收货地址：资源公司 收货人贾光阳 18663482991 | 国标过检 | 米 | 900 | 热焖池升级改造工程 | 王文
项目计划 | J251024007 | 3 | 3001120277 | 资源利用分公司 | jc-中间继电器 | RXM2ABL 2Z DC24V | 施耐德 距离最长卷扬机配140米其余卷扬机递减8米；现场控制柜至配电室单机配备150米 收货地址：资源公司 收货人贾光阳 18663482991 | 国标过检 | 个 | 20 | 热焖池升级改造工程 | 王文
项目计划 | J251024007 | 4 | 3001120261 | 资源利用分公司 | jc-动力电缆 | ZR-YJV-3*25+1*16 | 收货地址：资源公司 收货人贾光阳 18663482991 | 国标过检 | 米 | 300 | 热焖池升级改造工程 | 王文