## 表格1
供应部物资计划标书 | [8 empty] | 2026-05-26 |  | 标书编号
计划类型 | 计划单号 | 序号 | 物资编码 | 提报单位 | 物资名称 | 规格型号 | 技术要求 | 技术要求及备注 | 计量 | 数量 | 班组 | 验货人 | 报价 | 供应商 | 计划类别 | 预算单价
项目计划 | J260525006 | 1 | 3001220001 | 资源利用分公司 | jc-无缝钢管 | φ108*3.5 | 400m，送货地址：泰东资源公司 联系人：张成斌18206341990 |  | 吨 | 3.608 | 空压机项目 | 侯金国
项目计划 | J260525006 | 2 | 3001220002 | 资源利用分公司 | jc-90°冲压弯头 | φ108 | φ108*3.5，送货地址：泰东资源公司 联系人：张成斌18206341990 |  | 个 | 30 | 空压机项目 | 侯金国
项目计划 | J260525006 | 3 | 3001220003 | 资源利用分公司 | jc-法兰式铸钢球阀 | DN100 16kg | 送货地址：泰东资源公司 联系人：张成斌18206341990 |  | 个 | 4 | 空压机项目 | 侯金国
项目计划 | J260525006 | 4 | 3001220004 | 资源利用分公司 | jc-法兰式铸钢闸阀 | DN100 16kg | 送货地址：泰东资源公司 联系人：张成斌18206341990 |  | 个 | 2 | 空压机项目 | 侯金国
项目计划 | J260525006 | 5 | 3001220005 | 资源利用分公司 | jc-法兰 | DN100 16kg | 送货地址：泰东资源公司 联系人：张成斌18206341990 |  | 片 | 22 | 空压机项目 | 侯金国
项目计划 | J260525006 | 6 | 3001220006 | 资源利用分公司 | jc-金属垫片 | DN100 | 送货地址：泰东资源公司 联系人：张成斌18206341990 |  | 个 | 20 | 空压机项目 | 侯金国
项目计划 | J260525006 | 7 | 3001220007 | 资源利用分公司 | jc-变径管 | φ57-φ108 | 3.5mm，送货地址：泰东资源公司 联系人：张成斌18206341990 |  | 个 | 4 | 空压机项目 | 侯金国
项目计划 | J260525006 | 8 | 3001220008 | 资源利用分公司 | jc-可调节减压阀 | 0.2Mpa-0.8Mpa | 双法兰，压缩空气用，可调节。送货地址：泰东资源公司 联系人：张成斌18206341990 |  | 个 | 2 | 空压机项目 | 侯金国
项目计划 | J260525006 | 9 | 3001220009 | 资源利用分公司 | jc-不锈钢球阀 | DN50 | 送货地址：泰东资源公司 联系人：张成斌18206341990 |  | 个 | 2 | 空压机项目 | 侯金国
项目计划 | J260525006 | 10 | 3001220010 | 资源利用分公司 | jc-无缝钢管丝头 | DN50 | 长200mm，送货地址：泰东资源公司 联系人：张成斌18206341990 |  | 根 | 4 | 空压机项目 | 侯金国
项目计划 | J260525006 | 11 | 3001220011 | 资源利用分公司 | jc-无缝钢管丝头 | DN100 | 长200mm，送货地址：泰东资源公司 联系人：张成斌18206341990 |  | 根 | 10 | 空压机项目 | 侯金国
项目计划 | J260525006 | 12 | 3001220012 | 资源利用分公司 | jc-不锈钢快速接头 | DN100 | 子母扣，送货地址：泰东资源公司 联系人：张成斌18206341990 |  | 套 | 5 | 空压机项目 | 侯金国
项目计划 | J260525006 | 13 | 3001220013 | 资源利用分公司 | jc-外接对丝 | DN100 | 送货地址：泰东资源公司 联系人：张成斌18206341990 |  | 个 | 10 | 空压机项目 | 侯金国
项目计划 | J260525006 | 14 | 3001220014 | 资源利用分公司 | jc-螺栓 | M16*60 | 带双平垫片、螺帽，送货地址：泰东资源公司 联系人：张成斌18206341990 |  | 套 | 120 | 空压机项目 | 侯金国
项目计划 | J260525006 | 15 | 3001220015 | 资源利用分公司 | jc-电缆 | YJV3*185+1*95 | 送货地址：泰东资源公司 联系人：张成斌18206341990 |  | 米 | 80 | 空压机项目 | 侯金国
项目计划 | J260525006 | 16 | 3001220016 | 资源利用分公司 | jc-压力表 | y100, 1. 0mpa | 送货地址：泰东资源公司 联系人：张成斌18206341990 |  | 件 | 2 | 空压机项目 | 侯金国
项目计划 | J260525007 | 1 | 3001160023 | 资源利用分公司 | jc-GGD柜横梁 | 长950×宽60mm | 送货地址：资源利用分公司 联系人：张艳忠13696346882 |  | 根 | 5 | 热焖料仓改造提升 | 王文
项目计划 | J260525007 | 2 | 3001160024 | 资源利用分公司 | jc-PVC线槽 | 50*40mm | 送货地址：资源利用分公司 联系人：张艳忠13696346882 |  | 米 | 3 | 热焖料仓改造提升 | 王文
项目计划 | J260525007 | 3 | 3001160025 | 资源利用分公司 | jc-小型断路器 | 40A 3P | 送货地址：资源利用分公司 联系人：张艳忠13696346882 |  | 个 | 2 | 热焖料仓改造提升 | 王文
项目计划 | J260525007 | 4 | 3001160026 | 资源利用分公司 | jc-接触器 | CJX2-1210 AC220V | 送货地址：资源利用分公司 联系人：张艳忠13696346882 |  | 个 | 4 | 热焖料仓改造提升 | 王文
项目计划 | J260525007 | 5 | 3001160027 | 资源利用分公司 | jc-继电器 | JZX-22F（D）AC220V | 送货地址：资源利用分公司 联系人：张艳忠13696346882 |  | 个 | 2 | 热焖料仓改造提升 | 王文
项目计划 | J260525007 | 6 | 3001160028 | 资源利用分公司 | jc-继电器 | JZX-22F（D）DC24V | 送货地址：资源利用分公司 联系人：张艳忠13696346882 |  | 个 | 2 | 热焖料仓改造提升 | 王文
项目计划 | J260525007 | 7 | 3001160029 | 资源利用分公司 | jc-圆筒形熔断器 | RT18-32X | 熔芯10A 带底座，送货地址：资源利用分公司 联系人：张艳忠13696346882 |  | 个 | 2 | 热焖料仓改造提升 | 王文
项目计划 | J260525007 | 8 | 3001160030 | 资源利用分公司 | jc-卡轨 | 35mm 厚1.2mm | 送货地址：资源利用分公司 联系人：张艳忠13696346882 |  | 米 | 3 | 热焖料仓改造提升 | 王文
项目计划 | J260525007 | 9 | 3001160031 | 资源利用分公司 | jc-单芯软铜线 | 6平方 | 红黄绿色各2m，送货地址：资源利用分公司 联系人：张艳忠13696346882 |  | 米 | 6 | 热焖料仓改造提升 | 王文
项目计划 | J260525007 | 10 | 3001160032 | 资源利用分公司 | jc-单芯软铜线 | 1.5平方 | 100米/盘，送货地址：资源利用分公司 联系人：张艳忠13696346882 |  | 盘 | 1 | 热焖料仓改造提升 | 王文
项目计划 | J260525007 | 11 | 3001160033 | 资源利用分公司 | jc-端子排 | UK2.5 | 送货地址：资源利用分公司 联系人：张艳忠13696346882 |  | 个 | 30 | 热焖料仓改造提升 | 王文
项目计划 | J260525007 | 12 | 3001160034 | 资源利用分公司 | jc-镀锌螺栓 | M8*30 | 带配套螺栓垫片，送货地址：资源利用分公司 联系人：张艳忠13696346882 |  | 套 | 30 | 热焖料仓改造提升 | 王文